项目编号：BOU-BWB-MHQ2022610

乌鲁木齐银行灭火器更换装药项目

公开询价文件

项目名称：乌鲁木齐银行灭火器更换装药项项目

招 标 人：乌鲁木齐银行股份有限公司（公章）

联 系 人：刘光宇

联系电话：0991-4181037

地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座2401室（乌鲁木齐银行大厦）

2022年6月

目  录

第一部分  投标须知	3

第二部分 询价响应文件编制、封装和递交	14

第三部分  采购需求及技术参数	17

第四部分 合同文本	22

第五部分  询价响应文件格式	36

# 第一部分  投标须知

# （一）投标人须知附表

| 序号 | 类别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：乌鲁木齐银行灭火器更换装药项项目 项目编号：BOU-BWB-MHQ2022610 |
| 2 | 采购人 | 采购人：乌鲁木齐银行股份有限公司 采购人地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座2401室（乌鲁木齐银行大厦） 联系人：刘光宇 联系电话：0991-4181037 |
| 3 | 采购方式 | 公开询价 |
| 4 | 评审方法 | 评审专家小组根据询价文件规定，对供应商进行资格性审查,通过后，根据采购内容及服务要求均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则推荐成交供应商。 |
| 5 | 资金来源 | 资金来源：自有资金 |
| 6 | ★招标控制价 | 招标控制价：74000元 招标控制价的解释：采购人将以预算金额确定为投标控制最高价。投标人的投标报价如超出本项目规定的投标控制价，则属重大偏差，不得进入评审阶段。 |
| 7 | 采购内容 | 换装药4kg--干粉灭火器518具、5kg--干粉灭火器360具、2kg-二氧化碳灭火器406具、3kg-二氧化碳灭火器154具、5kg-二氧化碳灭火器125具，共有灭火器1563具。新购2公斤二氧化碳瓶（罐）170具。 |
| 8 | ★工期及其它要求 | 1、交货时间:自收到中标通知书之日起15个自然日内，按照要求将货物发送到指定地点并安装调试完毕。 2、货物运输费用：货物运输费用由供应商承担。 3、质保期限：投标人需对灭火器换装药项目提供1年免费上门维修服务。 |
| 9 | 交货地点及联系人 | 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座2401室（乌鲁木齐银行大厦）（采购人指定的地点，乌鲁木齐市、昌吉市等采购人指定地点） |
| 10 | ★资格标准 | 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，其母公司、全资子公司及控股公司只能有一家投标； 2.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件； 3.近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动。 4. 投标单位须有中华人民共和国消防技术服务机构资格证书（三级） 5.本次采购不接受联合体投标； |
| 11 | ★投标有效期 | 提交询价响应文件的截止时间起90自然日； 有效期不足将导致其询价响应文件无效。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年 6月20 日11时00分（北京时间） 开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座2515室（乌鲁木齐银行大厦） 投标截止时间：2022年 6月 20日11时00分（北京时间） 询价响应文件递交地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座2515室（乌鲁木齐银行大厦） |
| 13 | 询价文件答疑时间 | 询价文件答疑时间：投标人若对询价文件有疑义，应于2022年 6月19日19：00（北京时间）以纸质版加盖公章后扫描件的形式通过邮件发送至采购人的邮箱：583975567@qq.com，逾期视为对询价文件无疑义。 询价文件答疑会：视质疑情况统一组织。 |
| 14 | ★询价响应文件份数及密封要求 | 一、报价文件（正本壹份，副本贰份） 二、询价响应文件（正本壹份，副本贰份） 三、询价响应文件电子版（U盘壹份） 注：（1）询价响应文件不予退还。询价响应文件封面对应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。报价文件正、副本密封在同一密封袋中；询价响应文件正、副本密封在同一密封袋中；电子版询价响应文件密封在同一密封袋中； （共三个密封袋） （2）投标人应将询价响应文件封面注明投标人的名称、地址、项目名称、采购人名称、联系电话等； （3）询价响应文件不得以活页方式装订，不可拆装、装订应牢固、胶粘不易拆散和换页； （4）询价响应文件正本必须逐页加盖公章； （5）副本可以是正本加盖公章后的复印件； （6）密封袋封口处加盖单位公章。 法定代表人或其授权人参加开标会应单独携带一份法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（应包含法定代表人及被授权人身份证复印件）（原件加盖公章）。 |
| 15 | 电子版 | 电子版询价响应文件份数：壹份 电子版询价响应文件形式：U盘 电子版询价响应文件密封方式：单独进行密封并按照要求进行标记。 注：1、如果其U盘内容与书面文件内容不一致时，以书面文件内容为准； 2、电子版文件需提供盖章后的询价响应文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档和word版同时放入U盘），文件名称以“报价文件”、“询价响应文件”进行标记； 3、U盘盘符注明公司名称； 4、未按照要求对电子版文件制作的，将影响投标单位投标结果。 |
| 16 | ★履约保证金 | 供应商需在合同签订前向甲方账户交付合同总金额的10%作为合同履约保证金，由甲方无息保管。履约保证金在合同签署前交付，乙方提供相应的汇款凭证由甲方给予开具相应收据，在合同第一付款里程点退还。 |
| 17 | 其他要求 | 询价文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看询价文件中的每一个条款及要求，因误读询价文件而造成的后果，投标人自行承担。 （1）询价文件要求询价响应文件中涉及到复印件或扫描件等相关资料的，在询价响应文件中需清晰可见，辨认度高，若询价响应文件中涉及到复印件或扫描件模糊不清、无法辨认的部分作无效证明材料处理，其结果由投标人自行承担。 （2）中标单位需按采购人要求提供增值税专用发票。 |
| 21 | ★违约事宜 | 一、如投标人违反询价文件规定、合同条款、政府采购法等相关法律规定的，严格按照政府采购法依法进行处理并追究责任。 二、中标供应商若违反下列要求之一，采购人有权扣留履约保证金，并将供应商列入采购人供应商黑名单，在1至3年内禁止参加本行采购活动。违规情节极其严重触犯法律的，应按照相关法律法规处理。 1.中标单位承接本项目后不得转包或分包，一经发现，采购人有权解除合同并列入黑名单，同时扣除缴纳的履约保证金。 2.由于中标单位自身原因造成采购人项目进度延误、经济损失、安全事故等均由中标单位承担，采购人有权终止合同，同时扣除缴纳的履约保证金。 3.询价响应文件所列人员均为本项目实施人员，实施过程中不允许更换。本项目配备所有人员不得在其他正在实施的项目中任职/兼职，一经发现，采购人有权终止合同，同时扣除缴纳的履约保证金。 4.投标报价含实施人员意外伤害保险费、清单所列及实施、安装、运输、调试、原厂免费质保、税金、设计费等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任。 5.中标单位所有现场人员意外伤害保险由中标单位负责。 |

# （二）投标人须知

一、总则

1、适用范围

本询价文件适用于本次采购中所述货物/服务的询价采购。

2、定义

2.1“采购人”是指委托采购机构办理采购事宜的单位。

2.2“供应商”指按照本文件规定获得询价文件并参加询价的供应商。

二、供应商资格要求

详见投标须知

三、询价采购文件的修改

采购人在规定的询价截止时间前，可以对询价文件进行修改，并在乌鲁木齐银行官网上发布公告，请供应商予以关注。

四、询价响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为询价响应文件的组成部分。

五、保证金

1、履约保证金

供应商需在合同签订前向甲方账户交付合同总金额的10%作为合同履约保证金，由甲方无息保管。履约保证金在合同签署前交付，乙方提供相应的汇款凭证由甲方给予开具相应收据，在合同第二付款里程点退还。

六、询价

（一）询价方法

本次询价采用最低价法。

（二）询价步骤

询价小组对供应商进行资格性审查，资格性审查通过后进行按报价由低到高的顺序评定成交商。（若出现总报价相同的情况，则在满足服务需求的前提下，现场随机抽取一家为中选单位）如果询价小组经过评审认为报价最低的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

（三）询价小组

询价小组由采购人的代表和采购项目相关方面的有关专家共三人（含）以上的单数组成，（达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，询价小组由3人以上单数组成）其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

（四）评审

询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

（五）报价

参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

（六）澄清、说明或补正

1.在投标截止日期二十四小时前，采购人都可能会以询价文件补充形式修改询价文件。澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件编制的，为使供应商准备投标时有足够的时间对询价文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

询价文件的修改和补充文件将作为询价文件的组成部分，并且对供应商具有同等约束力。

2.在询价过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对所提交询价响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.澄清、说明和补正内容不得改变询价响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于询价响应文件的组成部分。

4.询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。

（七）中标候选人推荐

询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

资格审查表

| 资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：XX项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 审查项目 | 投标人名称及评审意见 |  |  |
|  |  | 投标单位 | 投标单位 | 投标单位 |
| 1 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业，提供有效的营业执照（复印件加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（应包含法定代表人及被授权人身份证复印件）（原件） |  |  |  |
| 3 | 信用中国网页查询截图及“中国政府采购网”网站查询截图加盖公章（信用中国网页查询截图“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”两项内容；中国政府采购网截图须包含“政府采购严重违法失信行为信息记录”，截图须体现无异常记录内容） |  |  |  |
| 4 | 投标单位须有中华人民共和国消防技术服务机构资格证书（三级） |  |  |  |
| 4 | 反商业贿赂承诺书（原件加盖公章） |  |  |  |
| 审查结果： 通过：√ 不通过：× |  |  |  |  |
| 以上为必须提供的资格审查文件，如果没有提供或不通过的按无效标处理。 |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：1、上述要求提供的所有材料或资质名称必须与投标企业名称保持一致。 2、以上为必须提供的资格审查文件，如没有提供，则按照废标处理。 3、评标委员会对上述资格性评审标准进行评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”。对可以进入符合性评审的投标人，在该投标人所对应的“是否通过评审“栏中打“√”。 |  |  |  |  |

七、成交

询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的优先原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。成交方接到成交通知后，在规定的时间内派人签订合同，逾期不签，视为自动放弃。

八、验收

设备安装调试后，由采购人组织验收。

★九、有效期

有效期：自递交响应文件截止之日起90自然日；在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长采购文件的有效期。

十、质疑须知

供应商对成交结果提出质疑的，可以在成交结果公告期限届内，以书面形式向采购人质疑。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑人捏造事实或是提供虚假质疑材料的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

十一、询价文件要求中加★部分属于必须满足项，否则视为不实质性响应询价文件要求，作无效响应文件处理。

# 第二部分 询价响应文件编制、封装和递交

一、询价响应文件编制及要求

（一）报价文件（正本壹份，副本贰份）

（二）询价响应文件（正本壹份，副本贰份）

（三）询价响应文件电子版（U盘壹份）

注：（1）询价响应文件不予退还。询价响应文件封面对应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。报价文件正、副本密封在同一密封袋中；询价响应文件正、副本密封在同一密封袋中；电子版询价响应文件密封在同一密封袋中； （共三个密封袋）

（2）投标人应将询价响应文件封面注明投标人的名称、地址、项目名称、采购人名称、联系电话等；

（3）询价响应文件不得以活页方式装订，不可拆装、装订应牢固、胶粘不易拆散和换页；

（4）询价响应文件正本必须逐页加盖公章；

（5）副本可以是正本加盖公章后的复印件；

（6）密封袋封口处加盖单位公章。

法定代表人或其授权人参加开标会应单独携带一份法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（应包含法定代表人及被授权人身份证复印件）（原件加盖公章）。

二、询价响应文件电子版

电子版询价响应文件份数：壹份

电子版询价响应文件形式：U盘

电子版询价响应文件密封方式：单独进行密封并按照要求进行标记。

注：1、如果其U盘内容与书面文件内容不一致时，以书面文件内容为准；

2、电子版文件需提供盖章后的询价响应文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档和word版同时放入U盘），文件名称以“报价文件”、“询价响应文件”进行标记；

3、U盘盘符注明公司名称；

4、未按照要求对电子版文件制作的，将影响投标单位投标结果。

三、报价文件内容

（一）投标函；

（二）报价一览表；

（三）报价明细表；

四、询价响应文件内容

（一）投标单位营业执照（复印件）；

（二）提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（原件）

（三）信用查询；

（四）反商业贿赂承诺书；

（五）投标保证金收据（复印件加盖公章）；

（六）资格声明文件；

（七）投标人提供投标产品原厂授权书；

（八）投标产品功能简介；

（九）调试安装成员一览表；

（十）售后服务方案；

（十一）投标产品承诺

（十二）实施服务承诺

（十三）投标产品验收承诺函

（十四）售后服务承诺

（十五）技术要求偏离表

（十六）商务要求偏离表

（十七）投标人认为有必要提交的其他资料

五、响应文件密封、递交

投标人应将报价文件、询价响应文件以及电子版U盘按照投标人须知前附表要求密封，并在密封袋上按以下格式注明有关内容:

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 文件名称 | 填写或“报价文件”“询价响应文件”或“电子版U盘” |  |  |
| 投标人的名称（签章） |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 本项目联系人姓名 |  | 职务 |  |
| 联系方式 |  |  |  |
| 在2022年 6 月20 日11：00前不得启封 |  |  |  |

购买询价文件的供应商如果要放弃询价，至少应当在询价文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将书面退出申请递交至新疆西北招标有限公司，否则该供应商可能被列入不诚信供应商名单目录。

- 第三部分  采购需求及技术参数

所有标★项均不允许负偏离，否则投标将被拒绝

一、采购项目背景及目标

为保障乌鲁木齐银行灭火器换装药项目依法合规需提供国家规定有消防产

品检测报告和3C认证书资料，产品使用说明书、应用手册等有关资料。

★二、采购内容清单及详细参数

（一）换装药

| 维修项目及内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 4kg--干粉灭火器 | 具 | 518 |
| 5kg--干粉灭火器 | 具 | 360 |
| 2kg-二氧化碳灭火器 | 具 | 406 |
| 3 kg二氧化碳灭火器 | 具 | 154 |
| 5kg二氧化碳灭火器 | 具 | 125 |
| 新购项目及内容 | 单位 | 数量 |
| 2kg-二氧化碳灭火器 | 具 | 170 |

三、提供服务要求

（一）服务内容

1、负责合同范围内设备、器材的供应，将按合同中指定的到货日期、地点、保质、保量到货。

2、提供国家规定有消防产品检测报告和3C认证书资料，产品使用说明书、应用手册等有关资料。

3、所供消防产品在保质期内除人为损坏外发现质量问题及时解决，免费更换，还对所售消防产品定期跟踪服务。

2、服务方式和时间

1、对维修后的灭火器在质保期内定期跟踪回访记录，发现质量问题

及时免费解决，对灭火器压力过高或过低免费泄压和补压，直观可视配件损坏免费更换，灭火器内装药剂从正规而且检测合格的厂家采购。

2、签订合同期内一年免费维修，在此期间使用方检查过程中发现质量问题通知我方后1-2小时到达现场处理，不产生任何费用。

四、交货地点及服务地点

乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座2401室（乌鲁木齐银行大厦）（采购人指定的地点，乌鲁木齐市、昌吉市等采购

五、工期要求

1、交货时间:自收到中标通知书之日起15个自然日内，按照要求将货物发送到指定地点并检验合格。

2、货物运输费用：货物运输费用由供应商承担。

六、实施人员要求

投标单位为本次投标工作指定工作人员，同时，附相应人员名单、资质、职责、联系方式。

★七、验收要求

1、收货：设备运抵交货地点后，招标人负责进行现场收货检验，招标人项目代表与供应商当事人按货物清单对货物的数量、外观、厂商、型号逐项检查，并在收货单上签字。检验中，若发现有与合同规定不符的设备、其他明显可见的质量问题的，招标人有权拒绝接受，如招标人无异议，则由招标人签署收货单。

2、货物保管：自招标人出具收货单，产品正式交付招标人之时起，招标人负责设备的安全保管责任。

★八、知识转移要求

提供设备所需的基本知识、维护知识转移工作，《日常维护工作手册》、设备知识转移及培训所需文档等；

★九、免费维保期及相关要求

1、灭火器换装药完毕验收通过后，进入免费维护期，设备免费维护期为一年。

# 第四部分 合同文本

本合同条款仅作为双方签订合同的参考，最终以实际签订合同为准。

乌鲁木齐银行2022年灭火器维修合同

甲方：乌鲁木齐银行股份有限公司

乙方：

签订时间：2022年 月 日

- 维修项目、数量、费用

（一）换装药

| 维修项目及内容 | 单位 | 数量 | 换装药费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 金额 |  |
| 4kg--干粉灭火器 | 具 | 518 |  |  |  |
| 5kg--干粉灭火器 | 具 | 360 |  |  |  |
| 2kg-二氧化碳灭火器 | 具 | 406 |  |  |  |
| 3 kg二氧化碳灭火器 | 具 | 154 |  |  |  |
| 5kg二氧化碳灭火器 | 具 | 125 |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |

（二）新购

| 维修项目及内容 | 单位 | 数量 | 新购费用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 金额 |
| 2kg-二氧化碳灭火器 | 具 | 170 |  |  |

第二条 维修、质保时间：2022年  月  日到2023年  月  日。

第三条 维修技术标准及质量要求：按维修灭火器技术要求修理。

第四条 甲方（是/否）允许第三人完成维修项目的主要工作：否。

第五条 维修项目交付时间、方式及地点：乙方实行取货、送货上门按甲方指定地点放置、指定时间修理完毕。维修期间应留取一定数量灭火器用于网点备查、预防及演练使用。

第六条 维修理项目的检验标准、方法及时间：甲方对乙方修理完好送回的灭火器抽查验收。

第七条 费用的结算方式及期限：甲方对乙方修理完好的灭火器验收合格后壹星期内付清全部款项。

第八条 保修期限：乙方对维修后的灭火器保质期壹年，在保质期内非人为损坏前提下，出现质量问题，乙方应重新免费维修；如遇上级相关消防有权部门对我行各网点检查时发现质量等问题不符合规定标准的，一切责任由乙方承担；对因乙方产品存在质量问题造成甲方损失由乙方负责全额赔偿并承担一切后果。。

第九条 灭火器维修完成后必须由甲方各营业网点人员验收并签字确认方可生效。

第十条 违约责任：双方按《中华人民共和国民法典》规定处理。

第十一条合同争议的解决方式：本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

第十二条 其它约定事项：在保质期内灭火器维护乙方应定期检查，甲方发现灭火器有质量问题随时通知乙方，乙方应在2小时内赶到、及时处理；合同期满后，甲方如再签订维修、保养合同，应先考虑乙方。

| 甲方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话：8805323 | 乙方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： |
| --- | --- |

# 第五部分  询价响应文件格式

封面

正/副本

- 乌鲁木齐银行灭火器更换装药项目

- 报价文件

项目名称：乌鲁木齐银行灭火器更换装药项目

项目编号：BOU-BWB-MHQ2022610

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

联系人姓名：

联系方式:

## 报价文件（密封袋一）

投标人应按下列顺序排序报价文件：

- 投标函；

- 报价一览表；

- 报价明细表；

- （一）投 标 函

致：  （采购人名称）

根据贵方  （项目名称、项目编号） 的询价文件， （投标人代表姓名） 经正式授权并代表投标人 （投标人名称） 提交下述文件正本一式 壹 份，副本 贰 份，主要如下：

1、报价文件正/副本

2、询价响应文件正/副本

3、电子版文件。

据此函，签字人宣布并同意如下：

（1）按询价文件规定提供交付货物价见报价一览表。

（2）我们根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

（3）我们已详细审核全部询价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从开标日期起遵循本询价响应文件，并在投标人须知中规定的投标有效期之前均具有约束力，并有可能成交。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（8）我方承诺如果我方为最终成交单位，我方将在贵行营业网点开立单位账户，用于投标保证金的退还及合同约定的各项款项、账务的往来。

（9）我方同意理解采购人单方终止合同，所造成的所有损失均有我方承担。

（10）本投标自开标之日起 90 自然日内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：                             邮   编：

电    话：                            传   真：

投标人开户行:

账    号:

投标单位：             （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日期：     年       月       日

- （二）报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位：

| 投标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| --- | --- |
| 工期 | 1、交货时间:自收到中标通知书之日起15个自然日内，按照要求将货物发送到指定地点并安装调试完毕。 2、货物运输费用：货物运输费用由供应商承担。 |
| 免费维保期 | 三 年 |
| 备注 |  |

注:1、此报价包含实施人员意外伤害保险费、清单所列及实施、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任，采购人不必再支付其他任何费用。

2、此表应按投标人须知的规定装订密封。

3、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标单位：             （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日期：     年       月       日

- （三）报价分项表

项目名称：

项目编号：

投标单位：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 参数 | 报价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：投标人依据本次投标内容列明本次投标总价构成，包括但不限于投标产品、原厂人员及实施服务、培训内容、免费维护期费用等内容，投标单位根据自身实际情况阐明投标总报价的构成。

投标单位：             （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日期：     年       月       日

封面

正/副本

- 乌鲁木齐银行XXXXXX项目

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

联系人姓名：

联系方式:

- 询价响应文件（密封袋二）

投标人应按下列顺序响应文件：

（一）投标单位营业执照（复印件）；

（二）提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（原件）

（三）信用查询；

（四）反商业贿赂承诺书；

（五）投标保证金收据（复印件加盖公章）；

（六）资格声明文件；

（七）投标人提供投标产品原厂授权书；

（八）投标产品功能简介；

（九）调试安装成员一览表；

（十）售后服务方案；

（十一）投标产品承诺

（十二）实施服务承诺

（十三）投标产品验收承诺函

（十四）售后服务承诺

（十五）技术要求偏离表

（十六）商务要求偏离表

（十七）投标人认为有必要提交的其他资料

投标人提供的以上材料必须真实有效，需要年检的证书必须有年检记录，所有文件均须加盖单位公章，任何一项的虚假或提交的询价响应文件资料不全，或未对询价响应文件做出实质性响应，将可能导致询价响应文件被拒绝接受。

目录

（按照询价文件自行编制，询价文件未提供格式的，投标人可自拟格式）

## （一）营业执照

投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，其母公司、全资子公司及控股公司只能有一家投标；

## （二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

电话号码：

成立时间：         年          月         日

经营期限：

姓    名：      性别：       年龄：       职务：

系        （投标人名称）                的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

投标单位：             （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日期：     年       月       日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代表参与投标的，提供此项证明书。

2、此表一式两份，一份在询价响应文件中，另一份在开标时单独携带。

3、身份证原件备查。

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （投标单位名称）    的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我的全权代理人，以本公司的名义参加               项目的投标活动。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         性别：          年龄：

单  位：         部门：          职务：

附：法定代表人及代理人身份证正反面

投标单位：             （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

代理人签字：      （签字或盖章）

日期：     年       月       日

注：1、法定代表人本人作为公司代表前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2、此表一式两份，一份在询价响应文件中，另一份在开标时单独携带。

3、身份证原件备查。

## （三）信用查询

“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站的查询记录加盖公章；（信用中国网页查询截图“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”两项内容；中国政府采购网截图须包含“政府采购严重违法失信行为信息记录”，截图须体现无异常记录内容）

## （四）反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合乌鲁木齐银行股份有限公司的采购工作，我们投标人承诺如下：

- 1、不以各种名义给乌鲁木齐银行股份有限公司工作人员借或送现金、有价证券及物品;

- 2、不以个人名义邀请乌鲁木齐银行股份有限公司工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

- 3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，乌鲁木齐银行股份有限公司将其列入采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与乌鲁木齐银行采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

- 承诺单位 ：                   （盖章）

单位法人（或授权代理人）：    （签字）

日期：    年    月    日

## （五）投标保证金收据（复印件加盖公章）

（六）资格声明文件

致：  （采购人）

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   项目名称、项目编号   的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标人已详细审查全部询价文件，同意询价响应文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有询价响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按询价文件规定履行合同责任和义务。

4、我方的投标自投标截止时间之日起有效期为   90   个自然日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标单位：             （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日期：     年       月       日

### （七）投标人提供投标产品原厂授权书

如投标人为代理商时，需要提供此项。

（八）投标产品功能简介

投标产品系统简介根据询价文件第三部分“服务需求”要求规定内容对产品的使用功能进行说明。

## （九）调试安装成员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 工作年限 | 本项目 负责内容 | 取得证书 （名称+编号） | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …. |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺：以上人员均为现场实际团队成员。

注：投标单位为本次投标工作内容计划组织的实施团队和维护团队架构，以及参加团队工作的人员角色、职责及任务说明，同时，附相应人员名单、资质、职责、联系方式。

投标单位 ：                        （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：    年    月    日

（十）售后服务方案

投标人根据询价文件要求提供本项目的项目售后服务方案，方案内容贴合招标要求内容。（格式自拟）

（十一）投标产品承诺

致：（采购人）

（投标人名称）  参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的投标，如我单位中标，我方就本次投标产品承诺如下：

      - 我方承诺所提供的投标产品不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任，同时贵单位有权终止本项目，同时扣除本项目履约保证金。

      - 我方承诺本单位保证严格遵守国家有关软件产权保护方面的法律法规，保证所使用的软件是正版软件，杜绝预装未经合法授权的软件，如发现使用有非法或盗版软件的，贵单位有权终止本项目，同时扣除本项目履约保证金。

      - 我方承诺本投标产品功能、技术要求参数如实进行响应，产品产品到货后至免费维护期结束，如有不符合询价文件规定要求或与我单位产品响应内容有偏离和差异内容的，贵单位有权终止本项目，同时扣除本项目履约保证金。

      - 我方承诺本次投标产品在使用期内（含免费维护期）相关系统功能不能正常使用的，我单位承诺在1个工作日内提供解决方案，5个工作日完成相应问题的处理，超过上述时间的，贵单位有权以中标金额的10%进行罚款；超过10个工作日不能完成的，贵单位有中止合同的权利，同时扣除本项目履约保证金。

投标单位 ：                        （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：    年    月    日

（十二）实施服务承诺

致：（采购人）

（投标人名称）  参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的投标，如我单位中标，我方就本次项目实施服务承诺如下：

  - 我方承诺按照询价文件第三部分采购需求及技术参数中的要求的实施内容完成本项目所有工作内容，不符合贵单位要求的、采购人有权中止项目，同时扣除履约保证金。

  - 我方承诺接到本项目中标通知书之日起，按照项目实施计划安排所有项目成员入场参加项目实施工作、如未按时入场，贵单位有权终止本项目，同时扣除本项目履约保证金。

  - 我方承诺按照询价文件要求的项目工期完成各阶段实施工作，超过规定工期的，每延期一天按照中标金额1%进行处罚，因贵单位业务发展需要，需对项目各阶段进行延期的，我方承诺按照贵单位要求提供相关服务工作。

  - 我方承诺提供合格的知识转移资料及相关文档资料，满足贵单位对投标产品的日常运维和故障处理，否则贵单位有权终止本项目，同时扣除本项目履约保证金。

  - 我方承诺按照询价文件要求提供合格的培训内容，如贵单位对培训有其他要求的，我方承诺按照贵单位相关要求执行。

  - 我方承诺按照询价文件要求提供合格的售后服务，售后服务达不到贵单位要求的，贵单位有权有权终止本项目，同时扣除本项目履约保证金。

  - 我方承诺不违规记录、存储、复制贵方秘密信息，不违规留存贵方秘密载体，不以任何方式泄露所接触和知悉的秘密。

投标单位 ：                        （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：    年    月    日

### （十三）投标产品验收承诺函

致：（采购人）

（供应商名称）       参加贵方组织的    （项目名称）    项目（项目编号为         ）的投标，如我单位中标，我方就本次投标产品到货验收服务承诺如下：

      - 我方承诺按照投标文件内容提供本次所有投标产品，保证提供的投标产品与投标文件一致。如不符，贵方有权中止项目，同时扣除本项目履约保证金。

      - 我方承诺提供的产品符合国家标准和招标文件要求的全部技术参数要求。在本项目实施的任何阶段，如发现投标产品参数不满足招标文件中要求的（投标产品本不满足要求，在产品到货后进行二次开发以满足要求的，视为不满足要求），贵单位有权要求在10个自然日内对不满足要求的设备按照招标文件要求进行更换（因更换造成的费用由我方承担），在规定时间内不能完成更换的，按照中标金额10%进行处罚。如无法更换，贵单位有权终止本项目，并扣除本项目履约保证金，由此造成的一切损失由我方承担。

      - 我方承诺在项目验收阶段存在异议的，贵方有权聘请外部行业专家共同参与验收，因产品验收产生的相关费用由我方承担。

      - 我方承诺在设备全部到货后，根据安装及部署方案进行安装调试，对到货设备的功能、参数、性能、可用性等内容进行核验。

      - 上述验收内容如不满足招标文件要求，按照本文第三项承诺执行。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

（十四）售后服务承诺

致：（采购人）

（投标人名称）       参加贵方组织的   项目名称、项目编号 的投标，如我单位中标，我方就本次投标的售后服务承诺如下：

- 我方承诺本次投标产品的免费维护期为  三  年。

- 本次所有投标产品的免费维护期为自安装调试运行结束后开始计算。

- 我方承诺按照询价文件要求的免费维护期内容完成免费维护期内的售后和维护工作，按照贵单位免费维护期内考核标准执行。

- 我方承诺在使用期内（含免费维护期），如有硬件软件升级服务，我方将及时通知贵单位，如贵单位有要求，向贵单位免费提供升级和技术支持服务。

- 我方承诺免费维护期内，维保期内，乙方提供免费的原厂配件用于更换损坏的配件；维保期内，乙方免费提供原厂每年不少于2次的设备健康性检查巡检，并出具巡检报告。软件问题工程师到场诊断及处理服务、工程师到场免费处理故障以及软件补丁、升级服务，进行合理化建议及系统调优等，做预防性维护。

- 我方承诺免费维护期内提供电话咨询技术支持服务、为贵单位提供技术支持电话，解答我方在系统使用中遇到的问题，及时给出解决问题的建议和操作方法。

- 我方承诺免费维护期内提供应急支持技术支持服务、根据贵单位要求，派出工程师进行现场支持，满足我方的突发性需求。

- 我方承诺同意询价文件中免费维护期内对我方的服务考核标准，按照询价文件要求完成免费维护期内相关工作。

- 投标产品功能、技术要求和业务需求要求完全符合询价文件规定要求，投标产品在使用期内（含免费维护期）不满足参数要求，我方承诺贵单位在日常使用、运维过程中，如有相关技术问题、技术难题，我方安排相应具有丰富经验的工程师提供相关技术咨询服务。

投标单位 ：                        （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：    年    月    日

（十五）技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人应仔细研读、对照询价文件第三部分服务要求中技术要求的相关规定，偏离部分必须在上表中填写，并说明偏离情况。如不填写视同全部满足询价文件要求。

2. 投标人承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与询价文件的技术及服务要求相同。

3. 如投标人与要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4. 如有偏离，应注明“正偏离”或“负偏离”，并针对偏离项进行详细说明。

投标单位 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：    年    月    日

## （十六）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人应仔细研读、对照询价文件“第四部分 合同”规定的要求，偏离部分必须在上表中填写，并说明偏离情况。如不填写视同全部满足询价文件要求。

2. 投标人承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与询价文件的技术及服务要求相同。

3. 如投标人与要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4. 如有偏离，应注明“正偏离”或“负偏离”，并针对偏离项进行详细说明。

投标单位 ：                    （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字）

日期：    年    月    日

（十七）投标人认为有必要提交的其他资料

供应商应提交的其它资料应包括：

（1）其他增值优惠承诺；

（2）供应商认为需要提供的其他说明和资料；

（3）询价文件要求提供的其它资料等；

（4）...

## 电子版询价响应文件（密封袋三）

（一）询价响应文件电子版份数：壹份

（二）询价响应文件电子版形式：U盘

（三）询价响应文件电子版密封方式：单独进行密封并按照要求进行标记。

（四）其他要求详见投标人须知附表